一级目录内容

型号：AC230系列三轴加速度传感器

品牌：美国CTC

外观：

描述：高品质三轴加速度传感器，类型：IEPE型，量程：± 50 g，灵敏度：± 100 mV/g（±5%），频响(±3dB)：0.6-10,000 Hz，侧出口4引脚连接器出线

二级目录内容

AC230系列三轴加速度传感器

特点：高品质三轴加速度传感器，类型：IEPE型，量程：± 50 g，灵敏度：± 100 mV/g（±5%），频响(±3dB)：0.6-10,000 Hz，侧出口4引脚连接器出线。高可靠性，终生质保，应用广泛

应用：广泛应用于工业现场旋转机械的振动监测与频谱分析工作。

产品介绍

AC230系列高品质三轴加速度传感器，类型：IEPE型，量程：± 50 g，灵敏度：± 100 mV/g（±5%），频响(±3dB)：0.6-10,000 Hz，侧出口4引脚连接器出线。广泛应用于工业现场旋转机械的振动监测与频谱分析工作。

产品类型说明：

AC230-1D不带线缆*

AC230-2D一体式线缆**

AC230-3D一体式铠装线缆**

*不带线缆型号，如需线缆请根据现场环境和线缆长度等信息另行确认选择线缆型号

**带线缆型号，请根据现场环境和线缆长度确认传感器型号

产品参数

| 产品系列 | AC230 |
| --- | --- |
| 量程 | ±50 g |
| 灵敏度 | 100 mV/g（±5%） |
| 频率响应(±3dB) | 0.6-10000Hz |
| 频率响应(±10%) | 1-6500Hz |
| 频率响应(±5%) | 8.0-5500Hz |
| 激励电压 | 18-30 VDC |
| 恒流源激励 | 2-10mA |
| 偏置电压 | 10-14VDC |
| 工作温度 | -50 to 121°C |
| 接头类型 | 侧向4针连接器出线 |
| 外壳材料 | 316L不锈钢 |
| 重量 | 200g |
| 标配安装螺柱 | 1/4-28或M6 |
| 其他 | 该产品可提供多种形式的安装螺柱，出线接口和定制产品 |

*详见产品手册